## Projektbeschreibung
Eine Umweltförderung des BMK – managed by Kommunalkredit Public Consulting
Technisches Datenblatt "innerbetriebliche Energiezentrale"
AntragstellerIn:
Projektname:
Projektstandort:
Projektbeschreibung
Link zum Informationsblatt "Energiezentralen zur innerbetrieblichen Wärme- und Kältebereitstellung"
Allgemein
Kurzbeschreibung des Betriebes (Branche, Produkte, Dienstleistung,…)
Gibt es zu den beantragten Maßnahmen noch darüber hinausgehende Maßnahmen / Projekte die mit diesem in Zusammenhang stehen? Ist das gegenständliche Projekt bzw. die Maßnahme in ein Gesamtprojekt eingebettet? Beschreiben Sie kurz weitere Maßnahmen bzw. das Gesamtprojekt
Gesamtanlage VOR der beantragten Maßnahme
Beschreiben Sie kurz die bestehende Anlage inkl. deren für den Betrieb relevanten Anlagenteile (inkl. Leistungsdaten, Anlagenschema, etc.)
Fragen zum Bestand | Wir bitten um nachvollziehbare Antworten/Stellungnahmen
Was wird produziert/bereitgestellt?
Alter der Bestandsanlage(n)
Erwartbare Restnutzungsdauer der Anlage(n)
Besteht Ersatz- oder Reparaturbedarf für die Bestandsanlage(n)? | bitte auswählen
Begründung/Anmerkung
Bekanntgabe ob die Bestandsanlage(n) aufgrund von Behördenauflage, Norm, Verordnung, unionsrechtlichen bzw. arbeitsrechtlichen Verpflichtung verändert/angepasst werden müssen!
Was geschieht mit der/den Bestandsanlage(n) nach Umsetzung der eingereichten Maßnahme?
Falls Anlage(n) verkauft werden soll, geben Sie den (voraussichtlichen bzw. erwarteten) Verkaufserlös an:
Gesamtanlage NACH der beantragten Maßnahme
Beschreiben Sie kurz die Anlage inkl. der beantragten umweltrelevanten Maßnahmen (inkl. Leistungsdaten, Upload eines Anlagenschemas, etc.)
Angabe zur Nutzung der beheizten Gebäudeflächen | [m²] | [%]
beheizte Fläche zur betrieblichen Nutzung: |  | -
beheizte Fläche zur nichtgewerblichen/privaten Nutzung: |  | -
GESAMT | 0 | 0%
Fragen zur optimierten Anlage | Wir bitten um nachvollziehbare Antworten/Stellungnahmen
Was wird produziert/bereitsgestellt?
Gibt es neben dem Umwelteffekt einen signifikanten zusätzlichen Mehrwert bzw. Systemnutzen, wie z.B. eine wesentliche Verbesserung der Produktqualität, eine Steigerung der Produktionsmenge/Kapazität, wesentliche Personal- oder Kosteneinsparungen? Beschreiben Sie die Änderungen und nehmen ggf. eine monetäre Bewertung vor!
Ist Ihr Unternehmen zur Teilnahme am europäischen Emissionshandel (ETS) verpflichtet? | bitte auswählen
bitte auswählen
Bekanntgabe ob für die umgestellte Anlage Bescheide erforderlich sind bzw. ob es Vorgaben hinsichtlich Emissionsgrenzwerte gibt? | bitte auswählen
technisches Datenblatt und Kosten befüllt von
Name
Firma
Kontakt (für Rückfragen) | E-Mail
Telefon
Note on C47: Bitte geben Sie hier die beheizte Fläche ein, die betrieblich genutzt wird. Als betriebliche Nutzung zählen Betriebsgebäude und Flächen zur Beherbergung (Ferienwohnung, Altersheim,...) im Gebäude die an Gäste vermietet wird.
Note on C48: Bitte geben Sie hier die beheizte Fläche ein, die privat genutzt wird. Vereinfacht werden als Flächen für nichtgewerbliche bzw. private Nutzung jene Flächen verstanden, die zur dauerhaften Deckung eines Wohnbedürfnisses dienen (z.B. dauerhaft für Wohnnutzung vermietete Flächen). Sind keine Wohnflächen vorhanden, tragen Sie hier eine "0" ein.
Note on C53: HINWEIS: Wenn die Energiesparmaßnahme eine Änderung in der Produktqualität bzw. sonstige relevante Änderungen/Einsparungen mit sich bringt, müssen die umweltrelevanten Investitionsmehrkosten mittels Abzug einer weniger energieeffizienten aber qualitäts- und leistungsgleichen Vergleichsanlage bestimmt werden. Bei Leistungserweiterungen (Erhöhung der Quantität) können Kosten nur anteilig im Vergleich zur bestehenden Kapazität anerkannt werden.

## KOSTEN
Kostenaufstellung
Nr. | Firma / qualifizierter Planer | Angebotsnummer / Kostenschätzung | Position(en) | Art der Leistung / Anlagenteile / Zusammenhang mit Umwelteffekt | Nettokosten in EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fügen Sie bei Bedarf weitere Zeilen ein!
|  |  |  | Gesamtkosten | 0
Bitte beachten Sie, dass die Summe der Nettokosten mit den angegebenen Gesamtkosten in der Online Einreichung übereinstimmen müssen. Abweichungen davon sind nachvollziehbar darzustellen.
Hinweis zu Kostenerhöhung nach Antragstellung ("Nachantrag")
Projekt- oder Kostenänderungen sind zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens, aber jedenfalls vor Genehmigung des Antrags, umgehend bei der KPC unter Verwendung des Formulars „Nachantrag“ zu beantragen. Für die betroffenen Lieferungen und Leistungen gelten die gleichen formalen Bestimmungen (insbesondere, was den fristgerechten Zeitpunkt der Vorlage betrifft) wie für die Vorlage eines Förderungsantrages.
http://www.umweltfoerderung.at/uploads/_nachantrag.pdf

## Energiezentrale
Darstellung "innerbetriebliche Energiezentrale"
HINWEIS | Eine Energiezentrale muss im Rahmen eines Projekts eine Kombination aus mindestens drei der folgenden fünf Komponenten sein. Gehen Sie insbesondere auf die innovative Kombination der Maßnahmen in Bezugnahme auf die Kriterien und Voraussetzungen im eingereichten Förderschwerpunkt "Energiezentralen zur innerbetrieblichen Wärme- und Kältebereitstellung" ein.
Komponente |  | vorhanden | Beschreibung
Errichtung einer erneuerbaren Wärmeerzeugungsanlage oder einer klimafreundlichen Kältebereitstellungsanlage (Wärmepumpe, Biomassekessel, Anschluss an Fernwärme, klimafreundliche Kälteanlagen, Abwärmenutzung, Solarthermie). |  | bitte auswählen
Errichtung einer Wärmerückgewinnung oder eines Free-Cooling-Systems |  | bitte auswählen
Errichtung oder Erweiterung von innerbetrieblichen primären Verteilnetzen |  | bitte auswählen
Optimierung der Energiebereitstellung/-verteilung (z.B. Heizungsoptimierung in Bestandsgebäuden, übergeordnete Mess-, Steuer- und Regelungstechnik über Stand der Technik, optimierte Speichersysteme inkl. Speicher- und Lastmanagement, Anergienetz, 3- oder 4-Leiter-Netz) |  | bitte auswählen
Maßnahmen zur Sektorkopplung (z.B. Einbindung von eigenen Photovoltaikanlagen zum Betrieb von Wärme- oder Kälteerzeugern, Bereitstellung von Anlagen für den Regelenergiemarkt). – Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahmen (z.B. „Power-to-X“-Anlagen, PV-Anlagen) nicht zu den förderungsfähigen Investitionsanteilen zählen! |  | bitte auswählen
BESTAND / REFERENZ
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Referenzanlage |  | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ...
Energieversorgung | Art
Energieträger | [-] | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen …
Leistung (Wärme) | [kW] | [6 empty] | -
Leistung (Kälte) | [kW] | [6 empty] | -
Brennstoffenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Kälte) | [kWh/a] | [6 empty] | -
NEU / OPTIMIERT
stellen Sie auch jene Anlagen dar die im Bestand bzw. in Betrieb bleiben
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Referenzanlage |  | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ... | bitte auswählen ...
Energieversorgung | Art
Energieträger | [-] | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen … | bitte auswählen …
Leistung (Wärme) | [kW] | [6 empty] | -
Leistung (Kälte) | [kW] | [6 empty] | -
Brennstoffenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Kälte) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Weitere Anmerkungen/Ergänzungen zur innerbetrieblichen Energiezentrale
Erforderliche Beilagen zur Antragstellung
Bitte beachten Sie, dass je nach eingereichter Maßnahmen(kombination) unterschiedliche Beilagen/Bestätigungen/Nachweise erforderlich sind.
Allgemein |  |  |  | Upload - Feld Online-Einreichung
Technische Beschreibung inkl. Übersichtsplan/Anlagenschema (vor und nach der Maßnahme) |  |  |  | erforderlich | Technische Beschreibung
Darstellung der Energieeinsparung durch eine Leistungs- und Energiebilanz vor und nach Umsetzung der Maßnahme ( bzw. zum potenziellen Referenzszenario) über die eingesetzten Energiebereitstellungssysteme. > Leistung [kW] der jeweiligen Wärme- und Kältebereitstellungssysteme > Energie [kWh/a]: Wärmemenge, Kältemengen, Strommenge |  |  |  | erforderlich
Kostenaufstellung (qualifizierter Planer), Angebote, Kostenvoranschläge |  |  |  | erforderlich | Kostenaufstellung
Referenzanlage /-kosten: Erforderliche(s) Angebot(e) bzw. eine Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers zur Darstellung eines „Standard-Szenarios“ ohne vergleichbaren Umwelteffekt |  |  |  | optional | Referenzanlage /-kosten
Wärmepumpe
Berechnung der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe durch einen Planer, Zivilingenieur oder ein technisches Büro |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Produktdatenblatt der Wärmepumpen (COP bei Norm-Nennbedingungen, Kältemittel) Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass das eingesetzte Kältemittel ein GWP von weniger als 1.500 aufweisen muss. |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Nachweis "Strom aus erneuerbaren Energieträgern" |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
In Gebieten mit Anschlussmöglichkeit an eine klimafreundliche bzw. hocheffiziente Fernwärme können Wärmepumpen nur gefördert werden, wenn - eine Absage des örtlichen Nahwärmenetzbetreibers über die Möglichkeit zum Anschluss vorgelegt wird, oder - eine plausible technische Begründung vorgelegt wird, warum ein Fernwärmeanschluss nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist (z.B. Temperaturniveau der Fernwärme nicht passend, Wärme-Kälte-Verbund, …). |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Biomassekessel
In Gebieten mit Anschlussmöglichkeit an eine klimafreundliche bzw. hocheffiziente Fernwärme können Biomassekessel nur gefördert werden, wenn - eine Absage des örtlichen Nahwärmenetzbetreibers über die Möglichkeit zum Anschluss vorgelegt wird, oder - eine plausible technische Begründung vorgelegt wird, warum ein Fernwärmeanschluss nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist (z.B. Temperaturniveau der Fernwärme nicht passend, Wärme-Kälte-Verbund, …). |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Nachhaltigkeitszuschlag (5%): Voraussetzung ist der Einsatz von mindestens 80 % regional aufgebrachtem Waldhackgut aus einem Einzugsbereich bis 50 km |  |  |  | optional | weitere Unterlagen
Fernwärmeanschluss
Wärmeliefervertrag (eventuell im Entwurf, bitte beachten Sie die Bestimmung zum Zeitpunkt der Antragstellung) |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Kälteanlagen
Darstellung der Alternative zur Umsetzung der beantragten Investition. Legen Sie ggf. ein Angebot über eine leistungsgleichen Referenzkälteanlage (mit derselben Kühlleistung und einem Kältemittel mit einem GWP unter 2.500) die die Mindestanforderungen an den erforderlichen Kühlbedarf erfüllt. Bitte geben Sie auch die Kältemittelart (z.B. R134a), die Kältemittelfüllmenge, den EER und die Gesamtkälteleistung dieser Vergleichsanlage an. |  |  |  | optional | Referenzanlage /-kosten
Solarthermie
Prüfbericht / Zertifikat: ÖNORM-, DIN- oder ISO-Prüfbericht oder das Solar Keymark-Zertifikat. |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Monatliche Ertragsprognose getrennt nach Einsatzzweck unter Berücksichtigung des monatlichen Energiebedarfs mittels Simulationsprogramm (Tsol, TrnSys, Polysun). |  |  |  | erforderlich | weitere Unterlagen
Note on B7: HINWEIS Bitte beachten Sie, dass je nach eingereichter Maßnahmen(kombination) unterschiedliche Beilagen/Bestätigungen/Nachweise erforderlich sind. Nähere Informationen finden Sie weiter unten.
Note on B16: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B17: Unter REFERENZANLAGE wird eine leistungsgleiche Anlage verstanden, welche zur Erreichung des Betriebszweckes errichtet werden hätte können. Der Vergleich zur eingereichten Anlage stellt den Umweltnutzen (Energieeinsparung, Kältemittel) dar.
Note on B23: die von der Wärmebereitstellungsanlage abgegebene Nutzenergie an das Wärmebereitstellungssystem
Note on B24: Autor: die von der Kältebereitstellungsanlage abgegebene Nutzenergie an das Kältebereitstellungssystem
Note on B30: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B31: Unter REFERENZANLAGE wird eine leistungsgleiche Anlage verstanden, welche zur Erreichung des Betriebszweckes errichtet werden hätte können. Der Vergleich zur eingereichten Anlage stellt den Umweltnutzen (Energieeinsparung, Kältemittel) dar.
Note on B37: die von der Wärmebereitstellungsanlage abgegebene Nutzenergie an das Wärmebereitstellungssystem
Note on B38: Autor: die von der Kältebereitstellungsanlage abgegebene Nutzenergie an das Kältebereitstellungssystem
Note on B57: ANMERKUNG Wird der Strom aus erneuerbaren Energieträgern zugekauft: --> Stromliefervertrag mit einem der Energieversorger, die taxativ im jeweils aktuellsten Stromkenn­zeichnungsbericht der e-control (Tabelle „Stromkennzeichnungen der evaluierten Lieferanten im Vergleich“) als „Grünstromanbieter“ angeführt werden oder --> Formular „Bestätigung des Strombezugs aus erneuerbaren Energieträgern (EET)“, welches vom Energieversorgungsunternehmen zu bestätigen ist Wird der Strom hauptsächlich aus einer eigenen stromproduzierenden Anlage (z. B. PV-Anlage) bezogen, ist ein geeigneter Nachweis (Rechnung/Angebot der Anlage) vorzulegen. Mit dieser Anlage muss der Jahresbedarf der Wärmepumpenanlage abgedeckt werden können.

## Text (hidden)
Frage | Bedingung | Name | Text
Umstellung von fossilen Prozesswärme- bzw. Dampferzeugern | JA | Ökostrom_Wärme | - Ausführliche und nachvollziehbare Begründung warum eine Umstellung auf andere erneuerbare Energieträger (Biomasse, Fernwärme,…) technisch/produktionsbedingt nicht möglich ist, - gleichzeitige Errichtung einer Ökostromanlage welche (bilanziell über ein Jahr) die benötigte elektrische Energie bereitstellen kann. Legen Sie ggf ein entsprechendes Angebot vor - Bitte beachten Sie, dass diese Ökostromanlage(n) nicht zu den förderunsgfähigen Investitionsanteilen zählen!
| NEIN | -
Besteht Ersatz- oder Reparaturbedarf für die Bestandsanlage? | JA | REF_KO_Hinweis | Darstellung der erforderlichen Kosten für einen Weiterbetrieb der Anlagen bzw. einer gleichwertigen Ersatzanlage welche die Mindestanforderungen für den Betriebszweck erfüllt (Vorlage Angebot/Kostenvoranschlag bzw. Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers). Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit "Referenzanlage /-kosten" in der Online-Einreichung!
| NEIN | keine_REF_KO_Hinweis | Hinweis: Sie bestätigen damit, dass ein Weiterbetrieb der Anlage ohne besondere Aufwendungen möglich ist. Bitte gehen Sie auf den möglichen Weiterbetrieb der Anlage ein - Anlagenalter, mögliche Nutzungsdauer und Quantitäts- und Qualitätsmerkmale,…
Hat die von der Maßnahme direkt oder indirekt betroffene Anlage eine Gratiszuteilung von Emissionszertifikaten im Rahmen des Emissionszertifikategesetzes idgF. erhalten bzw. entstehen durch die zur Förderung eingereichte Maßnahme zertifikatsrelevante Vorteile? |  | ETS_nein | Bitte begründen Sie wieso der Anlagenteil bzw. die Maßnahme nicht von der Zuteilungsregelungsverordnung betroffen ist. Bitte nennen Sie uns ggf. eine Ansprechperson für weitere Abklärungen.
|  | ETS_Hinweis | Zielsetzung der Umweltförderung ist es, zählbare Umwelteffekte für die österreichische Klimaschutzbilanz zu erreichen. Da der ETS-Sektor in der Europäischen Union eine davon unabhängige Zielsetzung aufweist, können Umwelteffekte, die Zertifikat-relevante Vorteile im Sinne des Emissionszertifikategesetzes idgF. aufweisen, nicht für die Österreichische Klimaschutzbilanz gutgeschrieben werden. Daher ist es von großer Bedeutung, im ersten Schritt im Detail zu klären, ob die eingereichten Maßnahmen zu Vorteilen aus dem Zertifikatshandel führen:
|  | ETS_Hinweis_ZielGr | Bitte beachten Sie die Förderungsvoraussetzungen für Maßnahmen an Anlagen welche dem europäischen Emissionshandel unterliegen im Informationsblatt "Zielgruppe". Wir bitten um entsprechende Stellungnahme!
|  | Bescheid_Hinweis | HINWEIS: Bescheide/Bewilligungen müssen spätestens bei der Endabrechnung vorgelegt werden! Bei Feuerungsanlagen müssen die Emissionsgrenzwerte lt. Bescheid eingehalten werden. Im Zuge der Endabrechnung ist ein Gutachten inkl. Messbericht eines Zivilingenieurs, einer akkreditierten Stelle, einer öffentlichen Untersuchungsanstalt oder eines technischen Büros vorgelegt werden welches die Einhaltung der Emissionsauflagen bestätigt.
Heizungsoptimierung - Pumpen |  | Pumpen_Abweichung | Wir bitten um Stellungnahme/Begründung zur geänderten Anzahl bzw. Laufzeit der Pumpen bei der neuen bzw. optimierten Anlage. Stellen Sie die Pumpen vor und nach Umsetzung der Heizungsoptimierung gegenüber (Anzahl, Leistung, Laufzeit, Energie,...). Nutzen Sie ggf. dafür die Upload-Möglichkeit unter "weitere Unterlagen" in der Online-Einreichung!
Drop-Down Energieträger
bitte auswählen …
Benzin
Biodiesel
Bioethanol
Biogas
Diesel
Erdgas
Fernwärme (biogene Brennstoffe)
Fernwärme (fossile Brennstoffe)
Fernwärme "klimafreundlich"
Fernwärne "hocheffizient"
Flüssiggas
Hackgut
Heizöl
Holz
Kohle
Ökostrom
Pellets
Strom
Wasserstoff (H2)
Sonstige