## Projektbeschreibung
Technisches Datenblatt "Klimatisierung und Kühlung"
AntragstellerIn:
Projektname:
Projektstandort:
Projektbeschreibung
Link zum Informationsblatt "Klimatisierung und Kühlung"
Allgemein
Gibt es zu den beantragten Maßnahmen noch darüber hinausgehende Maßnahmen / Projekte die mit diesem in Zusammenhang stehen? Ist das gegenständliche Projekt bzw. die Maßnahme in ein Gesamtprojekt eingebettet? Beschreiben Sie kurz weitere Maßnahmen bzw. das Gesamtprojekt
Gesamtanlage VOR der beantragten Maßnahme
Beschreiben Sie kurz die bestehende Anlage inkl. deren für den Betrieb relevanten Anlagenteile (inkl. Leistungsdaten, Anlagenschema, etc.)
Nutzung des Gebäudes / der Anlage als …
Gesamtanlage NACH der beantragten Maßnahme
Beschreiben Sie kurz die Anlage inkl. der beantragten umweltrelevanten Maßnahmen (inkl. Leistungsdaten, Upload eines Anlagenschemas, etc.)
Kältenergie nach Umsetzung der Maßnahme genutzt für Bereitstellung von … | [kWh/a] | [%]
Prozesskälte |  | -
Raumklimatisierung |  | -
Darstellung der Energieeinsparung in den weiteren Tabellenblättern
Gegenüberstellung der Situation vor und nach Umsetzung der Maßnahme mit den oben beschriebenen Maßnahmen - nutzen Sie die zusätzlichen und für Ihr Projekt zutreffenden Tabellenblätter
Erforderliche Beilagen zur Antragstellung
- Technische Beschreibung inkl. Übersichtsplan/Anlagenschema (vor und nach der Maßnahme) |  |  | erforderlich
- Technisches Datenblatt inkl. Energie- [kWh/a] und Leistungsbilanz [kW] vor und nach Umsetzung der Maßnahme |  |  | erforderlich
- Detaillierte Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers bzw. bereits vorliegende Angebote und Kostenvoranschläge für die geplante Maßnahme |  |  | erforderlich
technisches Datenblatt und Kosten befüllt von
Name
Firma
Kontakt (für Rückfragen) | E-Mail
Telefon
springe zu
Prozesskälteanlage
springe zu
Free Cooling
springe zu
Ad- und Absorption
springe zu
Wärmerückgewinnung
springe zu
KOSTEN
Note on C36: notwendige produktions- und prozessbedinge Kühlung z.B. (Tief-)Kühlräume, Produktionsräume, Maschinen- und Werkzeugkühlung,...
Note on C37: Klimatisierung von Aufenthaltsbereichen von Personen um ein "angenehmes" Raumklima zu schaffen z.B. Büro, Hotel, Gewerbeflächen

## KOSTEN
Kostenaufstellung
Nr. | Firma | Angebotsnummer | Position(en) | Art der Leistung / Anlagenteile | Nettokosten in EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fügen Sie bei Bedarf weitere Zeilen ein!
0
Bitte beachten Sie, dass die Summe der Nettokosten mit den angegebenen Gesamtkosten in der Online Einreichung übereinstimmen. Abweichungen davon sind nachvollziehbar darzustellen.
zurück zu
Projektbeschreibung

## Prozesskälteanlage
Prozesskälteanlagen
HINWEIS | zur Gegenüberstellung der Bestands- bzw. Referenzanlagen zur neuen/optimierten Gesamtanlage: - Bestands- bzw. Referenzanlage muss beim Kältemittel ein GWP < 2.500 aufweisen! - Summe der Kälteleistungen bzw. der bereitgestellte Kälteenergie muss in der Darstellung der Bestands- bzw Referenzanlagen im Vergleich zu den neuen bzw. optimierten Anlagen gleich sein (wenn nicht --> Stellungnahme/Begründung)
BESTAND / REFERENZ
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Referenzanlage |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Antriebsleistung | [kW_el] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
EER | [-]
Kältemittel | [R xxxx]
Füllmenge | [kg] | [6 empty] | -
Leckagerate | [%/a] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteverteilung | Direktverdamfer / Kälteträger (Sole, Eiswasser,…) | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
NEU / OPTIMIERT
stellen Sie auch jene Anlagen dar die im Bestand bzw. in Betrieb bleiben
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Neuanlage |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Antriebsleistung | [kW_el] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
EER | [-]
Kältemittel | [R xxxx]
Füllmenge | [kg] | [6 empty] | -
Leckagerate | [%/a] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteverteilung | Direktverdamfer / Kälteträger (Sole, Eiswasser,…) | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Stellungnahme/Begründung, falls sich die Kälteleistung und/oder die bereitgestellte Kälteenergie bei der neuen bzw. optimierten Anlage verringert
zurück zu
Projektbeschreibung
Note on B9: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B10: Unter REFERENZANLAGE wird eine leistungsgleiche Anlage verstanden, welche zur Erreichung des Betriebszweckes errichtet werden hätte können. Der Vergleich zur eingereichten Anlage stellt den Umweltnutzen (Energieeinsparung, Kältemittel) dar.
Note on C16: sollte die Leckagerate vom Default-Wert von 3% p.a. abweichen, so bitten wir um entsprechenden Nachweis mittels Prüfbuch, Wartungsbericht, o.ä. Laden Sie die entsprechenden Dokumente/Nachweise in der Online-Einreichung unter "weitere Unterlagen" hoch.
Note on B27: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on C34: sollte die Leckagerate vom Default-Wert von 3% p.a. abweichen, so bitten wir um entsprechenden Nachweis mittels Prüfbuch, Wartungsbericht, o.ä. Laden Sie die entsprechenden Dokumente/Nachweise in der Online-Einreichung unter "weitere Unterlagen" hoch.

## Free Cooling
Free Cooling
HINWEIS | Bitte beachten Sie, dass im Bereich „Free Cooling“ nur jene Kosten anerkannt werden können, welche nur für das Free Cooling erforderlich sind. Bei gleichzeitiger Nutzung des Brunnens/der Tiefenbohrungen/Luft-Außengerät und der entsprechenden Infrastruktur für die Wärmebereitstellung durch eine Wärmepumpe werden diese Kosten der Wärmepumpe zugerechnet.
BESTAND / REFERENZ
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Referenzanlage |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Antriebsleistung | [kW_el] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
EER | [-]
Kältemittel | [R xxxx]
Füllmenge | [kg] | [6 empty] | -
Leckagerate | [%/a] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
FREE COOLING SYSTEM
stellen Sie auch jene Anlagen dar die im Bestand bzw. in Betrieb bleiben
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestandsanlage bzw. Art der Free-Cooling-Anlage |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Beschreibung "Sonstiges"
Antriebsleistung | [kW_el] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh/a] | [6 empty] | -
Stellungnahme/Begründung, falls sich die Kälteleistung und/oder die bereitgestellte Kälteenergie bei der neuen bzw. optimierten Anlage verringert
zurück zu
Projektbeschreibung
Note on B10: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B11: Unter REFERENZANLAGE wird eine leistungsgleiche Anlage verstanden, welche zur Erreichung des Betriebszweckes errichtet werden hätte können. Der Vergleich zur eingereichten Anlage stellt den Umweltnutzen (Energieeinsparung, Kältemittel) dar.
Note on C17: sollte die Leckagerate vom Default-Wert von 3% p.a. abweichen, so bitten wir um entsprechenden Nachweis mittels Prüfbuch, Wartungsbericht, o.ä. Laden Sie die entsprechenden Dokumente/Nachweise in der Online-Einreichung unter "weitere Unterlagen" hoch.
Note on B27: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...

## Ad- und Absorption
Ad- und Absorptionskältemaschinen
HINWEIS | Die thermische Antriebsenergie muss durch erneuerbare Energieträgern, industrielle Abwärme oder Nah-/Fernwärme bereitgestellt werden
BESTAND / REFERENZ
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands- oder Referenzanlage |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Antriebsleistung | [kW_el] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
EER | [-]
Kältemittel | [R xxxx]
Füllmenge | [kg] | [6 empty] | -
Leckagerate | [%/a] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh_el/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh_Kälte/a] | [6 empty] | -
Kälteverteilung | Direktverdamfer / Kälteträger (Sole, Eiswasser,…) | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
AD- und ABsorptionskältemaschine
stellen Sie auch jene Anlagen dar die im Bestand bzw. in Betrieb bleiben
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestandsanlage bzw. Anlagenart |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
thermische Antriebsenergie |  | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen | bitte auswählen
Antriebsleistung eletrisch | [kW_el] | [6 empty] | -
Antriebsleistung thermisch | [kW_th] | [6 empty] | -
Kälteleistung | [kW_Kälte] | [6 empty] | -
Laufzeiten | [h/a]
elektrische Energie | [kWh_el/a] | [6 empty] | -
thermische Antriebsenergie | [kWh_th/a] | [6 empty] | -
Kälteenergie | [kWh_Kälte/a] | [6 empty] | -
Stellungnahme/Begründung, falls sich die Kälteleistung und/oder die bereitgestellte Kälteenergie bei der neuen bzw. optimierten Anlage verringert
zurück zu
Projektbeschreibung
Note on B10: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B11: Unter REFERENZANLAGE wird eine leistungsgleiche Anlage verstanden, welche zur Erreichung des Betriebszweckes errichtet werden hätte können. Der Vergleich zur eingereichten Anlage stellt den Umweltnutzen (Energieeinsparung, Kältemittel) dar.
Note on C17: sollte die Leckagerate vom Default-Wert von 3% p.a. abweichen, so bitten wir um entsprechenden Nachweis mittels Prüfbuch, Wartungsbericht, o.ä. Laden Sie die entsprechenden Dokumente/Nachweise in der Online-Einreichung unter "weitere Unterlagen" hoch.
Note on B29: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B31: gehen Sie im Tabellenblatt "Projektbeschreibung" näher auf die angeführte thermische Antriebsenergie ein

## Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung Kälteanlage
HINWEIS | unabhängig von der thermischen Leistung der Wärmerückgewinnung der Kälteanlage, kann diese gemeinsam mit einer förderungsfähigen Kälteanlage beantragt werden
Wärmebereitstellung Bestand
KESSEL |  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Bestands Wärmeversorgung | Kessel-Art
Brennstoff | [-]
Kessel-Wirkungsrad | [-]
Leistung | [kW] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Wärmerückgewinnung Bestand |  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Leistung | [kW] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Wärmerückgewinnung Optimiert/Neu
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Leistung | [kW] | [6 empty] | -
Laufzeit | [h/a]
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Wärmerückgewinnung Optimiert/Neu (MIT Wärmepumpe)
|  | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Anlage 5 | … für weitere Anlagen Spalte einfügen | SUMME
Anlagen-Name/Bezeichnung
Wärmequelle (für Wärmepumpe) | Art
Temperatur Wärmequelle (für Wärmepumpe) | [°C]
Leistung thermisch (Wärmepumpe) | [kWth] | [6 empty] | -
Leistung elektrisch (Wärmepumpe) | [kWel] | [6 empty] | -
COP (Wärmepumpe) | [-]
elektrische Energie (Wärmepumpe) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Nutzenergie (Wärme) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Temperaturniveau Wärmesenke | [°C]
Nutzenergie (Kälte) | [kWh/a] | [6 empty] | -
Temperaturniveau Kälte | [°C]
Weitere Anmerkungen/Ergänzungen zur Wärmerückgewinnung
zurück zu
Projektbeschreibung
Note on B9: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B14: die vom Kessel abgegebene Nutzenergie an das Wärmebereitstellungssystem
Note on B18: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B20: abgegebene Nutzenergie an das Wärmebereitstellungssystem
Note on B26: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...
Note on B29: abgegebene Nutzenergie an das Wärmebereitstellungssystem
Note on B35: wählen Sie hier eine Bezeichnung lt. Ihrem vorgelegten Anlagenschema, Anlagenbuch, Projektbeschreibung,...

## Text (hidden)
Darstellung eines "Standard-Szenarios" ohne vergleichbaren Umwelteffekt ("Referenzszenario")
bei Prozesskälte mit Kältemittel GWP weniger als 150 |  | Bedingung | Name | TEXT
Anlage zur Kälteversorgung vorhanden? | JA / NEIN | Nein | Best_vorh_n | Sollte es sich bei der geplanten Maßnahme um eine Neuerrichtung oder Erweiterung handeln, so bitten wir um Übermittlung eines Referenzangebotes. Das ist ein Angebot (bzw. Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers) für eine Kälteversorgung (GWP < 2.500) welches die Mindestanforderungen für den Betriebszweck erfüllt. Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit "Referenzangebot" in der Online-Einreichung!
JA --> Kältemittel Bestands-Anlage GWP größer oder kleiner 2.500? | GWP kleiner 2.500 / GWP größer 2.500
GWP < 2.500 --> Könnte die Anlage ohne Investitionen über einen längeren Zeitraum (mehrere Jahre) weiter in Betrieb bleiben? | JA | JA | weiter_betr_J | Beilage einer Bestätigung der Funktionsfähigkeit der Anlage durch eine Kältefachfirma. Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit unter "weitere Unterlagen" in der Online-Einreichung!
| JA, mit Investitionen |  | weiter_betr_Invest | Darstellung der erforderlichen Kosten für einen Weiterbetrieb bzw. Erweiterung der Anlagen welche die Mindestanforderungen für den Betriebszweck erfüllt (Vorlage Angebot/Kostenvoranschlag bzw. Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers). Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit "Referenzangebot" in der Online-Einreichung!
| NEIN |  | weiter_betr_N | Übermittlung eines Referenzangebotes für eine leistungsgleiche Kälteversorgung. Das ist ein Angebot (bzw. Kostenaufstellung eines qualifizierten Planers) für eine Kälteversorgung (GWP < 2.500) welches die Mindestanforderungen für den Betriebszweck erfüllt.. Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit "Referenzangebot" in der Online-Einreichung!
GWP > 2.500 --> Könnte die Anlage ohne Investitionen über einen längeren Zeitraum (mehrere Jahre) weiter in Betrieb bleiben? | JA |  | weiter_betr_umst | Bestätigung der Funktionsfähigkeit der Anlage durch eine Kältefachfirma und Darstellung der erforderlichen Kosten zur Kältemittelumstellung (inkl. aller erforderlichen Maßnahmen) für einen Weiterbetrieb der Bestandsanlage (Referenzkosten). Nutzen Sie dafür die Upload-Möglichkeit "Referenzangebot" in der Online-Einreichung!
| NEIN |  | weiter_betr_N | siehe oben
bei Free Cooling System oder Ad- und Absorptionskältemaschinen
Anlage zur Kälteversorgung vorhanden? | JA / NEIN | NEIN | Best_vorh_n | siehe oben
JA --> Könnte die Anlage ohne Investitionen über einen längeren Zeitraum (mehrere Jahre) weiter in Betrieb bleiben? | JA |  | weiter_betr_J | siehe oben
| JA, mit Investitionen |  | weiter_betr_Invest | siehe oben
| NEIN |  | weiter_betr_N | siehe oben